Перелік змін до тендерної документації:

- №з/п 3 ТЕХНІЧНОЇ СПЕЦИФІКАЦІЇ  Додатку 2 до тендерної документації викласти в новій редакції:

| № з/п | Найменування товару | Характеристики товару | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Набір графітових кювет | Матеріал: високочистий графіт із піролітичним покриттям. З потовщеним піролітичним покриттям, що робить їх значно стійкішими до агресивних хімічних середовищ. Сумісні з системами атомно-абсорбційної спектрометрії Thermo Fisher Scientific. Кат. № 942339395041 Thermo Fisher Scientific або еквівалент. 1 паков./10 штук. | Набір | 3 |