Зміни:

- Зміни внесені в Додаток №3 (НОВА РЕДАКЦІЯ) до тендерної документації Замовника, а саме: додано пункти     8 і 9 на останній сторінці додатку у вигляді:

«8. Обов'язки Постачальника (Постачання комплексів «під ключ»):

1) Для забезпечення можливості самостійного виконання монтажних робіт Замовником, Постачальник зобов'язаний до момента відвантаження надати:

-    Логічна схема: Текстовий та блок-схемний опис алгоритмів роботи ПЛК.

-    Альбом електричних принципових схем (Е3): на всі 6 комплексів керування.

-  Схеми зовнішніх підключень (Карти клемних колодок): Вичерпний поконтактний розпис             кожної клеми для підключення датчиків, насосів та клапанів Замовником.

-  Кабельний журнал: Перелік рекомендованих перерізів, кількості жил та типів кабелів.   Постачальник зобов'язаний надати Замовнику «Кабельний журнал» протягом 14 робочих днів після підписання договору для своєчасної закупівлі Замовником мідних кабельних ліній.

-    Карта регістрів Modbus: для сумісності з іншими системами.

2)  Постачання повних комплектів комплексів обладнання (разом із датчиками, клапанами, сигналізаторами).

3)    Проведення заводських стендових випробувань (FAT) перед відвантаженням.

9. Обов'язки Замовника (Монтажні роботи):

1) Фізичне встановлення шаф керування на об'єкті, механічна врізка датчиків та виконавчих механізмів у технологічні трубопроводи.

2) Самостійна закупівля кабельно-провідникової продукції (на основі наданого Постачальником «Кабельного журналу»), прокладання кабельних трас та оптичної лінії зв'язку.

3) Електричне розключення кабелів до клемних колодок шаф (комплексів) згідно з наданими Постачальником схемами зовнішніх підключень.»

- Зміни внесені в Додаток №4 (НОВА РЕДАКЦІЯ) до тендерної документації Замовника (Проект договору), а саме: додано пп.5.1.3. до п.5 Договору про «Права та обов’язки Сторін» у вигляді:

«5.1.3. Забезпечити надання послуг з пусконаладки та технічних консультацій під час виконання монтажних робіт обладнання Замовником (шефмонтажу), та супровід протягом опалювального сезону на підставі окремого Договору надання послуг (Договір на надання послуг з шефмонтажу і пусконаладки), який Сторони зобов’язуються укласти не пізніше ніж 10 (календарних) днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання-передачі Товару, визначеного цим Договором.»

Решта без змін.