ДОДАТОК 1

# до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі та документи на підтвердження вимог до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Змінний мішок BFH-2

Код	ДК021:2015-42910000-8 Апарати для дистилювання, фільтрування чи ректифікації

Місце поставки товару: територія міста Харкова за заявками замовника 61100 м. Харків

Умови поставки товару: до 31.12.2026 відповідно до заявок замовника окремими партіями  постачальника  протягом 3-х робочих днів  з моменту отримання заявки.

Товар постачається за рахунок постачальника

Якісні характеристики товару: зазначити, особливі вимоги до товару, якщо такі вимоги наявні.

Змінний мішок BFH-2 (Ø-180 мм, L-810 мм)

Тип фільтра – фільтр рідинний

Діаметр -18мм

Довжина -810мм

Матеріал кільця – пластик

Показники: Для фільтрів та змінних елементів: рівень запаху не більше 2 балів. Рівень міграції шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДР: ацетону - 0,05 мг/л та не більше ГДК: формальдегіду - 0,05 мг/л; ізопропілового спирту - 0,25 мг/л; метанолу – 3,0 мг/л; міді – 1,0; хрому (Cr)6+ - 0,5 мг/л; хрому (Cr)2+ - 0,05 мг/л; для кранів з латуні: рівень міграції шкідливих хімічних речовин у модельне водне середовище не більше ДР: цинку - 5,0 мг/л та не більше ГДК: міді - 1,0 мг/л; свинцю - 0,03 мг/л відповідно до «Інструкції по санітарно-хімічному випробуванню виробів полімерних матеріалів, призначених для використання у господарсько-питному водопостачанні у водному господарстві» № 4259-87 від 05.03.87р. Питна вода за органолептичними, санітарно-хімічними, мікробіологічними показниками повинна відповідати вимогам ДСанПін 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною". Додатково для фільтрів та корпусів обладнання: ефективна питома активність природних радіонуклідів не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ - 97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ УЧАСНИКОМ НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ТЕХНІЧНИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:

- Підписаний Додаток 1 до тендерної документації.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Замовник має право перевірити інформацію, надану учасником/переможцем процедури закупівлі, на офіційних сайтах органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

Якщо тендерна документація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то читати з виразом «або еквівалент».

У разі, якщо технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, то читати з виразом «або еквівалент».

Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими ніж у товару зазначеному у вищезазначених вимогах.