Додаток 2

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі:

Поточний ремонт будівлі  №**/** (***) військового містечка   №** з заміною дерев’яних вікон на металопластикові (без підвіконих дошок і відливів) та дерев’яних дверей на металопластикові з улаштуванням відкосів за адресою: с. Ропча, Чернівецький район, Чернівецької області.

(за ДК 021:2015:  45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи)

- Якість послуг повинна відповідати вимогам ДСТУ, ДБН та іншим нормативним документам, які дійсні на території України.

Гарантійні вимоги: Гарантійний строк експлуатації ОБ’ЄКТА становить 5 (п’ять) років від дня його прийняття Замовником. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після прийняття Замовником ОБ’ЄКТА в експлуатацію у відповідності до вимог чинного законодавства. Гарантійні строки починають перебіг з дати отримання Акту про готовність об’єкта до експлуатації.

| № з/п | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | КР6-13-1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,08 |
| 2 | КР6-14-1 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,1852 |
| 3 | КБ10-28-1 к=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2 | 0,1853 |
| 4 | КР6-1-1 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100 шт | 0,25 |
| 5 | КР6-2-2 | Знімання засклених віконних рам | 100 м2 | 0,48 |
| 6 | КБ10-20-2 к=1,15 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | 100м2 | 0,48 |
| 7 | КР11-7-1 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів в середині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | 100м2 | 0,1018 |
| 8 | КБ15-182-1 к=1,15 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,27 |
| 9 | КР12-49-5 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,27 |

Технічні характеристики вікон та дверей по об'єкту:

"Поточний ремонт будівлі №**/** (***) в/м № ** з заміною дерев'яних вікон на металопластикові (без підвіконних дошок і відливів) та дерев'яних дверей на металопластикові з улаштуванням відкосів" за адресою: село Ропча, Чернівецький район, Чернівецька область.

| Загальні характеристики вікна: | Загальні характеристики двері: |
| --- | --- |
| профіль – 4S, (58мм), білий, сіра гума | профіль – 4S, (58мм), ДВ ВХ, Т-стулка 116, рама 70мм, білий, сіра гума, поріг теплий 20мм Al для 4S; |
| площа – 48,00 м2 | площа – 18,53 м2 |
| армір – стандарт 1,2 мм | армір – квадрат 1,5мм; |
| склопакет – 4х16х4, 2 шт. | склопакет – 4Сатин біл.*16*4 – 1 шт., ТП біла 24мм – 1 шт; |
| фурнітура - \П/В ВІК AXOR К-3\ | фурнітура – Дв. Вх. Натискна ручка (Astex, Vorne); |
| ручка – віконна біла | ручка – Натискна гар. ANTEY біл. 26/92мм (2 гвинта 200мм) |
| дренаж – вниз | дренаж – відсутній |
| замок - відсутній | замок – VORNE 35/92 |
| кількість – 25 шт. | кількість – 8 шт. |

Обов’язкові умови:

- гарантійний лист про виконання усіх вимог згідно технічного завдання Замовника та здачу об’єкту під ключ.

- у документах, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, обов’язково має зазначатися така інформація: найменування матеріального ресурсу (з характеристиками), одиниця його виміру, кількість, відпускна ціна, а також вартість транспортування та заготівельно-складські витрати, а також країна походження товару щодо кожної номенклатурної позиції.

Заходи щодо захисту довкілля:

- не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт, асфальтове покриття;

- під час експлуатації автотранспорту викид відпрацьованих газів не повинен перевищувати допустимі норми;

-  не допускати складування сміття у несанкціонованих місцях;

- компенсувати шкоду, заподіяну в разі забруднення або іншого негативного впливу на природне середовище.

Для надання послуг з поточного ремонту повинні використовуватися якісні матеріали, інструменти, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на роботи (послуги), запропоновані на участь у торгах, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Заходи з охорони  праці і техніка безпеки

З метою досягнення безпечних умов виконання послуг з поточного ремонту по об’єкту:  «Поточний ремонт будівлі  №**/** (***) військового містечка   №** з заміною дерев’яних вікон на металопластикові (без підвіконих дошок і відливів) та дерев’яних дверей на металопластикові з улаштуванням відкосів  за адресою: с. Ропча, Чернівецький район, Чернівецької області» запобігання травматизму, дотримання санітарно – епідеміологічного режиму у своїй діяльності персонал повинен дотримуватись вимог Закону Україні «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення», «Правил пожежної безпеки України» та інструкцій та ДБН А.3.2.-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».

Експлуатацію наявного обладнання та матеріалів необхідно здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій по експлуатації від фірм – виробників даного обладнання.

Матеріали та товари, які пропонується використати, не повинні постачатися і  виготовлятися на окупованих територіях чи в країнах-агресорах (зокрема Російської Федерації/Республіки Білорусь/Ісламської Республіки Іран).