### Додаток 2

# до тендерної документації на закупівлю деталей трубопроводів згідно ДК 021:2015 код 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

# Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

# ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Відповідно до пункту 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження), виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 61  Прикінцевих та перехідних положень Закону.

# Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 61 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

# Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

# Товар, який пропонується учасником процедури закупівлі згідно предмету закупівлі, повинен мати локалізацію виробництва товарів, на 2026 рік, у відповідності до вимог, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

# Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.

# Таблиця 1

| № з/п | Найменування товару Замовника | Опис та характеристики Товару (вимоги Замовника) | Кількість, штуки | Найменування товару Учасника* | Опис та характеристика товару Учасника | Виробник ** Країна походження*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Відвід | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Конструкційні особливості – крутовигнутий (3D 45°), Зовнішній діаметр (D) – 530мм. Товщина стінки – не менше 10,0мм. | 4 |  |  |  |
| 2 | Відвід | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Конструкційні особливості – крутовигнутий (3D 60°), безшовний. Зовнішній діаметр (D) – 89мм. Товщина стінки – не менше 4,0мм. | 37 |  |  |  |
| 3 | Відвід | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Конструкційні особливості – крутовигнутий (3D 90°), безшовний. Зовнішній діаметр (D) – 159мм. Товщина стінки – не менше 5,0мм. | 34 |  |  |  |
| 4 | Відвід | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Конструкційні особливості – крутовигнутий (3D 90°), безшовний. Зовнішній діаметр (D) – 89мм. Товщина стінки – не менше 4,0мм. | 360 |  |  |  |
| 5 | Відвід | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Конструкційні особливості – крутовигнутий (3D 90°), безшовний. Номінальний прохід (DN) – 15мм. Товщина стінки - не менше 2,0мм. | 22 |  |  |  |
| 6 | Відвід | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Конструкційні особливості – крутовигнутий (3D 90°), безшовний. Номінальний прохід (DN) – 20мм. Товщина стінки – не менше 2,5мм. | 19 |  |  |  |
| 7 | Відвід | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Конструкційні особливості – крутовигнутий (3D 90°), безшовний. Зовнішній діаметр (D) – 57мм. Товщина стінки – не менше 4,0мм. | 4 |  |  |  |
| 8 | Заглушка еліптична | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Діаметр зовнішній (D) – 159мм. | 1 |  |  |  |
| 9 | Заглушка еліптична | Матеріал корпусу – сталь. Тип приєднання – приварний. Діаметр зовнішній (D) – 32мм. | 3 |  |  |  |
| 10 | Перехід | Ексцентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 114мм; - зовнішній (D1) – 76мм. | 2 |  |  |  |
| 11 | Перехід | Ексцентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 159мм; - зовнішній (D1) – 108мм. | 2 |  |  |  |
| 12 | Перехід | Ексцентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 273мм; - зовнішній (D1) – 219мм. | 4 |  |  |  |
| 13 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 108мм; - зовнішній (D1) – 89мм. | 44 |  |  |  |
| 14 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 133мм; - зовнішній (D1) – 57мм. | 2 |  |  |  |
| 15 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 219мм; - зовнішній (D1) – 159мм. | 3 |  |  |  |
| 16 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 273мм; - зовнішній (D1) – 159мм. | 3 |  |  |  |
| 17 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 325мм; - зовнішній (D1) – 219мм. | 6 |  |  |  |
| 18 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 530мм; - зовнішній (D1) – 426мм. | 1 |  |  |  |
| 19 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 76мм; - зовнішній (D1) – 57мм. | 60 |  |  |  |
| 20 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 89мм; - зовнішній (D1) – 57мм. | 100 |  |  |  |
| 21 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 89мм; - зовнішній (D1) – 76мм. | 160 |  |  |  |
| 22 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 57мм; - номінальний (DN) – 20мм. | 1 |  |  |  |
| 23 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 57мм; - номінальний (DN) – 25мм. | 200 |  |  |  |
| 24 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 57мм; - номінальний (DN) – 40мм. | 60 |  |  |  |
| 25 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 76мм; - номінальний (DN) – 32мм. | 60 |  |  |  |
| 26 | Перехід | Концентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 89мм; - номінальний (DN) – 40мм. | 100 |  |  |  |
| 27 | Перехід | Ексцентричний, приварний. Матеріал корпусу – сталь. Приєднувальні діаметри: - зовнішній (D) – 108мм; - зовнішній (D1) – 76мм. | 2 |  |  |  |
| 28 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 100мм. Номінальний тиск (PN) – 16 бар (1,6 МПа) | 330 |  |  |  |
| 29 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 100мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 14 |  |  |  |
| 30 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 125мм. Номінальний тиск (PN) – 16 бар (1,6 МПа) | 20 |  |  |  |
| 31 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 125мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 4 |  |  |  |
| 32 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 150мм. Номінальний тиск (PN) – 16 бар (1,6 МПа) | 50 |  |  |  |
| 33 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 150мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 8 |  |  |  |
| 34 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 200мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 21 |  |  |  |
| 35 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 25мм. Номінальний тиск (PN) – 16 бар (1,6 МПа) | 72 |  |  |  |
| 36 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 300мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 2 |  |  |  |
| 37 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 400мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 7 |  |  |  |
| 38 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 50мм. Номінальний тиск (PN) – 10 бар (1,0 МПа) | 11 |  |  |  |
| 39 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 50мм. Номінальний тиск (PN) – 16 бар (1,6 МПа) | 956 |  |  |  |
| 40 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 500мм. Номінальний тиск (PN) – 16 бар (1,6 МПа) | 4 |  |  |  |
| 41 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 65мм. Номінальний тиск (PN) – 16 бар (1,6 МПа) | 506 |  |  |  |
| 42 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 80мм. Номінальний тиск (PN) – 16 бар (1,6 МПа) | 934 |  |  |  |
| 43 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 80мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 4 |  |  |  |
| 44 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 32мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 4 |  |  |  |
| 45 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 40мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 4 |  |  |  |
| 46 | Фланець | Плоский, приварний. Матеріал – сталь. Номінальний прохід (DN) – 50мм. Номінальний тиск (PN) – 25 бар (2,5 МПа) | 10 |  |  |  |

*Зазначається найменування товару, що буде вказане в товаросупровідних документах (видаткових накладних, товаротранспортних накладних тощо).

**Зазначається учасником найменування виробника.

*** Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або  підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.

# Перелік документів та/або інформації на підтвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі встановленим замовником цим Додатком 2, що надаються у складі тендерної пропозиції, викладені в Додатку 1 до цієї тендерної документації